## 表1
询价通知书 | [8 empty] | 产品名称 | 描述 |  | 数量（根数） | 质保
项目名称： |  | 医院门口防冲撞设施采购安装项目 | [6 empty] | 移动型防冲撞金属柱 | 材质（M）： | 304不锈钢 | 18（以现场复测方案为准，主体间距不大于1.25m）。 | 不少于2年
采购单位： |  | 深圳北医康复医院 |  | 报价公司 | [5 empty] | 直径（D）： | 220mm
项目联系人及联系方式： |  | 杨老师17727920912 |  | 项目联系人及联系方式： | [5 empty] | 高度（H）： | 600mm
采购资格要求： （未按要求提供的报价属于无效） |  | （1）市政公用工程施工总承包三级及以上或建筑工程施工总承包三级及以上。 （2）施工安全生产许可证。 （3）允许防冲撞设施生产商与施工单位组成联合体。 （4）营业执照、经营范围证明（例：企查查经营范围截图）、近二年至少一项相关业绩证明（形式不限）。 （5）提供购置产品生产厂家营业执照。 （6）提供购置产品商标证明（政府批文、商标网检索证明或商标公示等）。 （7）提供购置产品相关技术参数的证明文件。（如提供第三方检测单位的检测报告，技术参数主要包括材质、壁厚、高度、直径、防腐蚀性、反光膜等，具体参见《反恐怖防范目标硬质隔离设施建设规范SZDB/Z 285—2017》） | [7 empty] | 壁厚（T）： | 12mm
序号 | 货物名称/服务内容 | 规格参数/服务要求 | 推荐品牌型号（仅供物资采购部参考，可不提供） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |  | 预埋（H）： | 350mm
1 | 防冲撞设施采购安装 | 详见右边 |  |  | 根
合计（含税）： | [8 empty] | 其他说明： （1）产品下单生产前，需复测现场实际预埋深度，根据实测情况确定预埋深度，避免破坏地下室顶板。 （2）安装数量18根为现场初步核算数量，实际数量以供应商踏勘复测方案为准，主体间距不大于1.25m。 （3）其他未说明的技术要求需满足《反恐怖防范目标硬质隔离设施建设规范SZDB/Z 285—2017》。
商务要求： 1.报价有效期： 自提交之日起不少于60天。 2.付款方式： 实施方案确认后支付预付款15%；尾款验收合格后一次性付清（扣留质量保证金5%）。 3.验收标准： 符合国家相关标准及本项目技术要求（详见表2）。 4.施工/交付周期： 合同签订后15个工作日内完成。 5.质保期：不少于2年。 6.违约责任： 逾期交付/完工的违约金1000元/天；质量不符合需求，供应商无偿整改。 7.报价含设备、含运费、含施工（破路/设备安装/回填/路面恢复等全部安装施工内容)、含税。