## 表1
询价通知书
项目名称： |  | 关于采购移动板房作为警务室的请示
采购单位： |  | 深圳北医康复医院 | 报价公司
项目联系人及联系方式： |  | 李老师13928294690 | 项目联系人及联系方式：
采购资格要求： （未按要求提供的报价属于无效） |  | 1、报价人须为在中国境内注册的独立法人，提供有效营业执照副本复印件（加盖公章）。 2、报价人须提供近3年（2023年1月至今）至少1个类似移动板房/集装箱房销售或安装项目的业绩（不限形式，合同、发票、验收报告等）。
序号 | 货物名称/服务内容 | 规格参数/服务要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 效果图
1 | 移动板房警务室 | 长3m，宽2.5m，高2.8m。 门：采用玻璃双开门（带地弹簧、不锈钢拉手）。 墙体及屋顶：岩棉夹芯板（A级防火），厚度≥50mm，蓝色/白色外观。 地面：防滑瓷砖或水泥找平+防潮处理。 电路：预埋线管、插座2个、照明灯1盏、空调专用插座1个（预留空调孔） | 1 | 间 |  |  | =DISPIMG("ID_B9ECE56DC4AF461C8F974E47125707D1",1)
合计（含税）： |  |  | 报价不得超过9000元
商务要求： 1、交货期：下单后 7个自然日内 完成板房的生产、运输及现场安装，达到使用条件。 2、交货地点：深圳市内，具体由采购方现场确认。 3、验收标准： （1）板房结构稳固，尺寸、材质、开门方式等符合规格参数要求； （2）电路安全、照明及插座功能正常； （3）外观完好，无破损、漏水现象； （4）经采购方现场验收合格后签署《验收报告》。 4、付款方式：板房安装完成、经采购方现场验收合格后，支付合同总价的 100%。 5、质保期：自验收合格之日起，主体结构（墙体、屋顶、框架）质保 2年；电气、门窗等附件质保 1年。质保期内出现非人为损坏，成交方免费维修或更换。 6、报价有效期：报价文件自递交之日起 30天 内有效。 7、安全责任：成交方在运输、安装过程中应做好安全防护，发生任何安全事故由成交方承担全部责任。