## 表1
询价通知书
项目名称： |  | 关于重点信息系统等级保护测评的申请
采购单位： |  | 深圳北医康复医院 | 报价公司
项目联系人及联系方式： |  | 杨老师17727920912 | 项目联系人及联系方式：
采购资格要求： （未按要求提供的报价属于无效） |  | 1.★投标人或投标人所投测评机构具备CCRC信息安全服务资质认证证书（信息系统安全运维服务三级或以上服务资质）；2.★投标人或投标人所投测评机构需具备有效的发证机构为公安部第三研究所的《网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书》，可在官方平台核验；3.★投标人或投标人所投测评机构需提供不少于1份近3年同类等保测评服务业绩（合同复印件，含关键页）；4.★投标人或投标人所投测评机构具有ISO27001信息安全管理体系、ISO9001质量管理体系认证；5.★投标人或投标人所投测评机构需具有针对本项目的专项授权书（提供盖章电子版，原件备查），授权有效期覆盖本项目投标、合同履约全周期。6.营业执照
序号 | 货物名称/服务内容 | 规格参数/服务要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 等级保护测评咨询服务 | 总体要求：按照《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）、《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）、《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T 28449-2018）开展等级保护测评工作。投标人须协助采购人完成系统定级、备案协助、差距分析、整改指导、现场测评、报告编制、公安报送、年度安全服务等全部工作内容，确保最终测评合格、报告有效、公安认可。 | 1 | 项
2 |  | 定级备案服务：1.协助采购人梳理信息系统资产、业务架构、边界范围；2.编制规范的《系统定级报告》《备案申请表》；3.全程对接属地网安部门，直至完成系统备案并取得备案回执。 | 1 | 项
3 |  | 差距测评与整改指导：1.开展全面预测评，逐项核查10大安全域控制项；2.出具《等保差距分析报告》，明确高、中、低风险问题及整改依据、整改方法、配置标准；3.免费提供制度模板、台账模板、安全配置基线、备份策略、审计策略、应急方案等全套整改资料；4.全程提供现场+远程整改指导，不限次数、不限上门频次，直至整改闭环。 | 1 | 项
4 |  | 正式现场测评：1.采用访谈核查、文档核查、配置核查、漏洞扫描、人工验证、渗透测试等标准方式开展测评；2.测评过程规避业务高峰，不得造成系统中断、数据异常、业务故障；3.全程留存原始测评记录、截图、测试数据、漏洞报告、渗透测试结果。 | 1 | 项
5 |  | 报告编制与报送：1.按照公安标准编制、审核、盖章正式等级保护测评报告；2.协助提交网安审核，报告审核不通过须免费整改复测、重新出报告；3.交付纸质正式报告及加密电子归档资料。 | 1 | 项
6 |  | 年度配套安全服务：1.服务期内提供1次免费复测服务；2.常态化漏洞预警、安全态势推送、重大风险提示；3.7×24小时安全技术支撑，重大安全事件24小时内到场处置；4.提供1次单位内部等保安全培训及运维规范培训。 | 1 | 项
7 |  | 技术测评核查标准（三级系统强制达标项） ：1.身份鉴别：启用强密码策略、登录失败锁定、会话超时退出；关键系统启用双因子认证；2.权限管理：实现管理员三权分立，系统管理员、安全管理员、审计管理员权限相互独立、互不交叉；3.安全审计：网络设备、安全设备、服务器、数据库、业务系统日志完整采集，日志留存不低于180天，日志防篡改、防删除；4.运维安全：所有运维操作纳入堡垒机审计，全程录像、全程可追溯，高危指令拦截；5.数据备份：建立本地备份+异地备份机制，定期备份、定期恢复演练，留存备份台账及演练记录；6.恶意代码防护：全网终端、服务器统一杀毒防护，病毒库定期升级，恶意行为监测告警；7.漏洞风险管理：定期全网漏洞扫描，高危漏洞限时整改闭环，形成漏洞整改台账；8.机房物理安全：机房门禁、视频监控、温湿度控制、UPS供电、消防、防雷接地符合三级规范，监控存储不少于30天；9.网络边界安全：边界防火墙、WAF、IPS策略合规，最小权限放行，具备攻击识别、告警、阻断能力；10.安全管理制度：完善安全管理制度、岗位职责、人员管理、运维管理、应急管理、设备管理、介质管理、第三方管理制度及全套台账资料。 | 1 | 项
8 |  | 交付成果要求：1.信息系统定级报告；2.公安机关备案回执；3.等保差距分析报告、整改方案；4.全套安全管理制度、应急预案、运维台账模板；5.原始测评数据、漏洞扫描报告、现场测评记录表；6.正式盖章版等级保护测评报告；7.项目完整电子归档资料包。 | 1 | 项
9 |  | 服务响应及质保要求：1.服务周期自合同签订之日起12个月；2.技术咨询30分钟内响应，一般问题当日处置，重大安全问题24小时内现场处置；3.严格遵守保密规定，对采购人业务数据、系统架构、测评数据全程保密，项目结束后彻底销毁临时测试数据；4.因测评机构原因导致报告不合格、无法通过公安审核，须无条件免费复测、重报，直至通过；无法通过的全额退款。 | 1 | 项
10 |  | 验收标准：1.系统完成定级备案；2.所有高风险、关键风险问题全部整改闭环；3.出具公安认可的有效等级保护测评报告；4.全套文档资料齐全、规范、可归档备查；5.服务全程无业务故障、无泄密、无违规测评行为。 | 1 | 项
合计（含税）：190000元
商务要求： 1.服务周期：自合同签订之日起12个月。 2.服务响应：技术咨询30分钟内响应，一般问题当日处置，重大安全问题24小时内现场处置。 3.保密要求：中标人须严格遵守保密规定，对采购人业务数据、系统架构、测评数据全程保密，项目结束后彻底销毁临时测试数据。 4.质保承诺：因测评机构原因导致报告不合格、无法通过公安审核的，须无条件免费复测、重报，直至通过；无法通过的全额退款。 5.付款方式：按合同约定执行。 6.报价要求：报价须包含完成本项目所有服务内容所需的人工费、交通费、测评费、报告编制费、税费等一切费用，采购人不再支付任何额外费用。